附表1

响应报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤支镜清洗槽及操作台 | 无 | 1 |  |
| 2 | 纤支镜清洗消毒机 | 无 | 1 |  |
| 3 | 转运监护仪 | 无 | 2 |  |
| 4 | 除颤仪 | 无 | 1 |  |
| 5 | 手术床 | 无 | 1 |  |
| 6 | 病床 | 无 | 60 |  |
| 7 | 麻醉可视喉镜 | 无 | 4 |  |
| 8 | 骨科牵引床 | 无 | 30 |  |
| 9 | 手术床配套配件-侧卧位挡板（盆底固定器） | 无 | 4 |  |
| 10 | 肩关节镜侧卧位手臂牵引架 | 无 | 1 |  |
| 11 | 眼底照相机 | 无 | 1 |  |
| 12 | 胰岛素泵 | 无 | 3 |  |
| 13 | 胃肠镜检查床（单驾车） | 无 | 4 |  |
| 14 | 动态血糖检测仪 | 无 | 5 |  |
| 15 | 静脉腔内射频闭合发生器 | 无 | 1 |  |
| 16 | 内镜清洗消毒槽 | 无 | 1 |  |
| 17 | 甲状腺悬吊拉钩 | 无 | 1 |  |
| 18 | 高频手术设备 一次性射频手术电极(多功能手术解剖器) | 无 | 1 |  |
| 19 | 可视喉镜 |  | 1 |  |
| 20 | 心电图机 |  | 2 |  |
| 21 | 耳鼻喉科器械包 | 器械名称; 规格; 数量. 鼓膜穿刺针; 10. 鼻科枪装镊; 50. 耳科膝装镊; 10. 耳鼻喉科麻醉喷枪; 20. 鼻窥镜; 150×28; 50. 鼻腔吸引头; 155×Ф2×30°×55; 20. 鼻腔吸引头; 155×Ф3.5×30°×55; 20. 耳科吸引头; 75×φ1，耳用; 20. 耳科吸引头; 75×Ф2，耳用; 20. 鼻组织钳; 120×4，盖板式，直，尖圆头; 10. 鼻咽部活体取样钳; 160×4，盖板式，直形; 5. 异物喉钳; 220，侧弯，盖板式，上开口，取鱼骨; 5. 异物喉钳; 220，侧弯，盖板式，下开口，取鱼骨; 5. 异物喉钳; 220，侧弯，盖板式，左开口，取鱼骨; 5. 异物喉钳; 220，侧弯，盖板式，右开口，取鱼骨; 5. 反光喉镜; 200，外径 10; 10. 反光喉镜; 200，外径 12; 10. 反光喉镜; 200，外径 14; 10. 反光喉镜; 200，外径 16; 10. 反光喉镜; 200，外径 18; 10. 反光喉镜; 200，外径 20; 10. 反光喉镜; 200，外径 22; 10. | 1 |  |
| 22 | 神经外科器械包 | 脑吸引管; 240×Ф1.5，直; 6. 脑吸引管; 240×Ф2，直; 8. 脑吸引管; 240×Ф2.5，直; 8. 脑吸引管; 240×Ф3，直; 6. 脑吸引管; 240×Ф3.5，直; 6. 脑吸引管; 240×Ф4，直; 6. 脑吸引管; 220×Ф1.5，直; 2. 脑吸引管; 220×Ф2，直; 2. 脑吸引管; 220×Ф2.5，直; 2. 脑吸引管; 220×Ф3，直; 2. 脑吸引管; 260×Ф1.5，直; 2. 脑吸引管; 260×Ф2，直; 2. 脑吸引管; 260×Ф2.5，直; 2. 脑吸引管; 260×Ф3，直; 2. 鼻咬切钳; 110×1.5，管式，直型，反切，可旋转，长圆头; 2. 鼻咬切钳; 130×2，管式，直型，长圆头; 2. 鼻骨膜剥离器; 200×4×5，双头带刻度，铲形; 2. 鼻粘膜刀; 190，单头，镰状尖; 2. 鼻中隔剥离器; 220×3.5×4，弯/直，双头; 2. 刮匙; 230×3，直形，环状; 2. 刮匙; 230×4，直形，深弯，环状; 2. 刮匙; 250×5，圆弯，水平型，环状; 2. 刮匙; 250×3，直角，环状; 2. 显微刮匙; 210×Ф3，直型，环状; 2. 刮匙; 230×3，直形，双刃，环状; 2. 显微刀; 210×3.8×16°，直型，半月形; 3. 肿瘤摘除钳; 200×3，直头; 2. 肿瘤摘除钳; 200×3，右向; 2. 肿瘤摘除钳; 200×3，左向; 2. 肿瘤摘除钳; 200×3，直，可转式，管式; 2. 转换式咬骨钳; 180×3×120°; 3. 椎板咬骨钳; 200×4×130°，超薄型; 1. 剥离器; 230×1.5，直头，叶片状; 2. 剥离器; 230×Ф1，直头，球头; 2. 鼻中隔剥离器; 220×4，直型，单头; 2. 显微钩; 230×1×2.5×135°，直型，球头; 2. 显微钩; 230×Ф1×2.5，直型，球头; 2. 髓核钳; 220×4×10，握柄式，有齿，超硬膜; 2. 三叉神经剪; 170; 2. 显微镊; 240×2，枪状，碗形有孔; 2. 显微刀; 210×6×24°，直型，尖角形; 2. 探针; 230×Ф1.1，血管，直型; 2. 蝶窦咬骨钳; 140×90°×2.5，可旋转，直型; 2. 蝶窦咬骨钳; 180×135°×2，上切口，直型; 2. 鼻咽活体取样钳; 170×3，直形，管式带吸引; 1. 组织剪; 180，上弯，指圈，枪形，精细; 2. 组织剪; 180，左弯，指圈，枪形，精细; 2. 组织剪; 180，右弯，指圈，枪形，精细; 2. 组织剪; 180，直，指圈，枪形，精细; 2. 肿瘤摘除钳; 200×3，弯，可转式，管式; 2. 椎板牵开器; 170×40×12，单钩，钝钩，直角弯; 2. 椎板牵开器; 170×60×12，单钩，钝钩，直角弯; 2. 椎板牵开器; 210×85×Ф6，单钩，钝钩，直角弯; 2. 后颅凹牵开器; 200×60×8，单钩，头弯60°; 2. 头皮拉钩; 220; 4. 头皮拉钩; 180，锐; 4. 脑压板; 200×10; 2. 显微持针钳; 160×0.8，弯型; 2. 吸引管; 210×φ3，下弯; 2. 吸引管; 210×Ф3，上弯; 2. 吸引管; 210×φ2，弯; 2. 吸引管; 210×φ2.5，弯; 2. 吸引管; 220×2，细径，上弯; 2. 吸引管; 220×2.5，细径，下弯; 2. 鼻腔撑开器; 80; 2. 垂体窥镜; 90×11，无齿，内收口; 2. 脑部解剖镊; 200×1，枪状，有齿; 2. 显微镊; 200，枪形，精细型，无齿; 2. 脑部解剖镊; 200，直形; 2. 组织剪; 200，弯; 2. 显微持针钳; 185，自锁，直型，簧式; 1. 微血管合拢器; 杆长22，夹18×1，直头; 1. 显微止血夹; 16×0.8，直，方尾5.5; 2. 耳道皮瓣刀; 160×2.5，直型; 2. 耳道皮瓣刀; 160×2.5×45°，角弯; 2. 显微剪; 140，直型; 2. 显微镊; 140×0.4，直型，平台，圆柄; 2. 剥离器; 230×2.5，圆头，角弯; 1. 剥离器; 210×Ф3，直头，圆头，角弯; 1. 刮匙; 250×3，侧弯，环状; 1. 刮匙; 250×3，角弯，环状; 1. 刮匙; 250×3，直型，柔性，环状; 1. 医用检查灯; 可调式; 1. 显微剪; 225，枪状，直头; 1. 显微持针钳; 210×0.3，弯，金刚砂，PEEK柄，枪状; 1. 显微剪; 240，枪状，直头，尖头; 1. 显微剪; 240，枪状，尖头，弯头; 1. 显微剪; 240，枪状，直头，尖头，圆头; 1. 显微剪; 240，枪状，弯头，尖头，圆头; 1. 显微剪; 265，枪状，尖头，直头; 1. 显微剪; 265，枪状，尖头，左弯; 1. 显微剪; 265，枪状，尖头，右弯; 1. 动脉瘤夹钳; 265×2，直头; 1. 动脉瘤夹钳; 265×4，直头; 1. 动脉瘤夹钳; 265，直头; 1. 动脉瘤夹钳; 265，弯头，精细; 1. 动脉瘤夹钳; 280，枪型，管式，标准型，360°旋转; 1. 动脉瘤夹钳; 280，枪型，管式，迷你型，360°旋转; 1. 显微剪; 265，无齿，直头; 1. 显微剪; 265，锯齿型，直头; 1. 显微剪; 265，无齿，左弯; 1. 显微剪; 180，管式，直头; 1. 显微剪; 180，管式，右弯; 1. 显微剪; 180，管式，左弯; 1. 显微剪; 180，管式，上弯; 1. 剥离器; 230×3; 1. 剥离器; 230×5; 1. 鼻组织钳; 160×3×45°，角弯，尖圆头; 1. | 1 |  |
| 23 | 血透静脉内瘘包器械 | 弯蚊氏; 12.5cm; 10. 短针持; 16-18cm; 2. 巾钳; 12.5cm-14cm; 4. 卵圆钳有齿; 不限制; 1. 卵圆钳无齿; 不限制; 1. 显微针持; 弯，12-14cm; 1. 线剪; 12.5cm; 1. 组织剪; 12.5cm; 1. 眼科剪; 直1弯1（9cm或10cm）; 2. 刀柄; 7#或3#; 1. 小镊子; 齿镊1、平镊1（12-16cm）; 2. 眼科镊; 10cm直有齿; 1. 眼科镊; 10cm直无齿; 2. 眼睑拉钩; 12-14cm; 2. 银探针; 探条，M号，不盘（直径1mm，长15-20cm）; 1. 静脉哈巴狗; 3.7cm，弯全齿; 4. 药杯; 50ml不带刻度; 2. 弯盘; 中号; 1. | 1 |  |
| 24 | 血透深静脉置管包器械 | 弯蚊氏; 12.5cm; 2. 刀柄; 7#或3#; 1. 针持; 16-18cm; 1. 尖刀片; 同针持配套; 1. 线剪; 12.5cm; 1. 有齿镊; 12-16cm; 1. 药杯; 50ml不带刻度; 1. 弯盘; 中号; 1. 纱布; 不限制; 2. 皮肤缝合三角针; 10*28; 1. 线; 5-0线; 1. 一次性洞巾; 80cm*80cm; 1. | 1 |  |