附表1

响应报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术垫 | 聚酯衬垫 适用范围 根据人的体形、利用特殊材料而专门设计制造，能更完善地固定病人的姿势，同时有缓解压痛，防止褥疮等作用。 成分 聚酯衬垫系凝胶类产品，主要化学成份为聚亚氨酯。 产品参数 1 产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。 2与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。 3采用无毒无害材质。 4产品可透过X射线。 5产品防水性能好。 6有良好的耐候性。 7具有良好的承重和力学传到能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用。 8采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高。 9凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。 10既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态； 11不蓄热，可防止褥疮的产生； 12清洁、消毒、维护保养简单方便可用清水或清洁剂直接进行清洗，在干燥通风处自然风干即可。 | 封闭圆形头圈; 20*7*7; 2个. 开放式头圈; 20*7*5; 2个. 波形手臂垫; 50*15*4; 4个. 弧形支撑垫; 50*15*10; 2个. 弧形支撑垫; 40*10*7; 2个. 俯卧位弓形垫; 62*47*17; 1个. 侧卧位中凹垫; 70*50*17; 1个. 约束带; 50*12*2.5; 2个. 约束带; 60*7*1; 2个. |  |