## 报价明细
电梯配件报价表
序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 变频器 | 1 | 台
2 | 检修开关 | 1 | 个
3 | 小接触器(带触点) | 1 | 个
4 | 应急电源 | 1 | 个
5 | 相序 | 1 | 个
6 | 电源箱 | 1 | 台
7 | 光幕 | 1 | 套
8 | 轿厢风扇 | 1 | 个
9 | 帝奥原装轿顶板 | 1 | 块
10 | 帝奥原装主板 | 1 | 块
11 | 帝奥原装轿厢通讯板 | 1 | 块
12 | 外呼控制器 | 1 | 套
13 | 按钮 | 1 | 个
14 | 补偿链(全塑) | 1 | 米
15 | 门锁装置 | 1 | 套
16 | 缓冲器(聚氨脂) | 1 | 个
17 | 补偿链导向装置 | 1 | 套
18 | IC钥匙 | 1 | 个
19 | 群控板 | 1 | 块
20 | 电源控制板 | 1 | 块
21 | 轨道油 | 1 | 桶
22 | 底坑检修盒 | 1 | 个
23 | 缓冲器开关 | 1 | 个
24 | 涨紧轮开关 | 1 | 个
25 | 限位开关 | 1 | 个
26 | 涨紧轮 | 1 | 套
27 | 外呼板 | 1 | 块
28 | 锁梯开关 | 1 | 个
29 | 门滑块 | 1 | 个
30 | 急停开关 | 1 | 个
31 | 钢丝绳 | 1 | 米
32 | 曳引轮 | 1 | 个
33 | 导向轮 | 1 | 个
34 | 地坎 | 1 | 根
35 | 双稳态开关 | 1 | 个
36 | UKS开关 | 1 | 个
37 | UKT开关 | 1 | 个
38 | 换速开关 | 1 | 个
39 | 小油杯 | 1 | 个
40 | 钢丝绳 | 1 | 米
41 | 门吊轮 | 1 | 个
42 | 换速开关 | 1 | 个
43 | 导向轮 | 1 | 个
44 | 门机皮带 | 1 | 根
45 | UKS开关 | 1 | 个
46 | UKT开关 | 1 | 个
47 | 主电源开关 | 1 | 个
48 | 小油杯 | 1 | 个
49 | 大油杯 | 1 | 个
50 | 双稳态开关 | 1 | 个
51 | 制动器 | 1 | 个
52 | 门电机 | 1 | 个
53 | 随行电缆 | 1 | 米
54 | 限速器 | 1 | 个
55 | 电源盒 | 1 | 个
56 | 大接触器 | 1 | 个
57 | 平层光电 | 1 | 个
58 | 控制接口板 | 1 | 个
59 | 变压器 | 1 | 个
60 | 轿门门刀 | 1 | 个